Modbus Tester

项目设计与实现讲解

基于 Qt 5.15 + MinGW 64 + QCustomPlot

一份给同事讲清楚"每个类做什么"的设计文档

# 写在前面

本文档讲解 Modbus Tester 项目里 9 个核心类的职责、接口、协作方式。每个类用 4 个角度讲解：

- 一句话定位：这个类是干什么的

- 类比生活：用日常例子打比方

- 接口：别人怎么用它

- 怎么和别人协作：它的输入输出来自/去往哪里

讲解顺序按数据流方向：从源头到末端。

# 整体架构

## 为什么要分这么多类

最朴素的写法：所有代码塞在 mainwindow.cpp 一个文件里——能跑，但是：

- 改通讯逻辑要翻三千行代码

- 加一个 CSV 写盘要在主窗口里塞一堆磁盘 I/O 代码

- 测试时不能单独验证某个模块

分类的本质是按职责分组：每个类只做一件事，做好这件事。

## 整体结构图

┌──────────────────┐

│   MainWindow     │  ← 总指挥

│ （UI总装配+调度） │

└──┬─────────┬───┬──┘

│         │   │

┌──────┘         │   └────┐

▼                ▼        ▼

┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐

│ ConfigManager│ │  ModbusComm  │ │   CurveView    │

│  点位配置数据 │ │  TCP 通讯模块 │ │   曲线视图    │

└──────────────┘ └──────┬───────┘ └────────────────┘

│

▼

┌──────────────┐

│  DataParser  │

│  数据解析层  │

└──┬───────────┘

│

┌─────┴─────┐

▼           ▼

┌──────────┐ ┌──────────┐

│CurveView │ │CsvLogger │

│ 显示曲线 │ │ 写盘     │

└──────────┘ └──────────┘

## 核心规则

- 数据持有者（ConfigManager）只负责数据本身的增删改查

- 业务模块（ModbusComm、DataParser、CsvLogger）只负责自己那一段逻辑

- UI 控件（CurveView、ControlPanel、CurveSelector）只负责显示和接受用户输入

- MainWindow 负责接线——把这些独立的模块用信号槽串联起来

这种结构叫 单一职责原则——每个类只有一个改它的理由。

# 数据流

一份数据从 PLC 流到曲线显示走过的完整路径：

1. PLC 寄存器有值（例如 reg 0 = 256）

│

│ TCP 网络

▼

2. ModbusComm 通过 QModbusTcpClient 读到原始值

│   reg 0=256, reg 1=512, reg 2=768

│   组装成 QHash<quint16, quint16>

│

│ emit rawDataReceived(data)  ← 信号

▼

3. DataParser 接收信号

│   查 ConfigManager: reg 0 对应"温度", scale=0.1

│   计算: 256 * 0.1 = 25.6

│   组装成 QList<PointValue>

│

│ emit pointsUpdated(points)  ← 信号

▼

4a. CurveView 接收信号 → 画曲线

4b. CsvLogger 接收信号 → 写一行到 csv

## 关键观察

- 4a 和 4b 是同时触发的——一个信号可以连多个槽

- 任意一个模块出问题，其他不受影响（通讯断了，CSV 自动停写；CSV 写盘失败，曲线照样画）

- ModbusComm 不知道谁在听它的数据，DataParser 也不知道是谁发的——纯靠信号槽解耦

# 1. ConfigManager — 配置数据的"档案柜"

## 一句话定位

保管所有点位配置（名字、寄存器地址、倍率、是否可下发），并负责 CSV 文件的读写。

## 类比

HR 部门的员工档案柜。所有员工档案都在这里，人事变动来这里查、来这里改、来这里存档。

## 它做的事

- 增删改查点位列表

- 校验数据合法性（名字不重复、寄存器地址不重复）

- 把列表保存到 CSV / 从 CSV 读出

- 把零散的寄存器地址聚合成"批量读取段"

## 它不做的事

- 不管 UI（不知道谁在编辑它）

- 不管通讯（不知道这些寄存器要拿去做什么）

- 不管曲线（不知道有没有人在显示）

## 接口

const QList<PointConfig>& points() const;

void setPoints(const QList<PointConfig>&);

QString validate() const;

QString loadFromCsv(const QString& path);

QString saveToCsv(const QString& path);

QList<QPair<quint16,quint16>> aggregateReadGroups();

## 最值得讲的方法 aggregateReadGroups

用户配了 6 个点位，地址分别是 0、1、2、5、6、100。如果一个一个读要发 6 次 Modbus 请求，慢得要命。这个方法把它们合并成 2 段：

- 第一段从 0 开始读 7 个（0~6 都覆盖了）

- 第二段单独读 100

这样发 2 次请求就够。原理是：间距 ≤ 8 的相邻点合并成一段，但单段不超过 120（Modbus 协议限制单次最多 125 个寄存器）。

## 和别人怎么协作

ConfigEditDialog ── setPoints ──▶ ConfigManager

ConfigManager ── points() ─────▶ DataParser（查倍率）

ConfigManager ── points() ─────▶ ControlPanel（列下拉框）

ConfigManager ── points() ─────▶ CurveSelector（列复选框）

ConfigManager ── aggregateReadGroups ──▶ ModbusComm（告诉它要读哪些段）

## 讲解金句

"ConfigManager 是项目里唯一的 single source of truth（唯一权威数据源）。所有需要点位信息的模块都从它取，没有谁敢自己缓存一份。"

# 2. ConfigEditDialog — 配置的"编辑弹窗"

## 一句话定位

弹出一个表格让用户增删改点位，点确定后把改完的列表交回给调用者。

## 类比

Excel 的小弹窗——你打开它、改几行、点确定关掉。

## 它做的事

- 显示一个 4 列的表格（名称、寄存器、倍率、是否可下发）

- 加行、删行、修改单元格

- 点确定时校验（用 ConfigManager 的 validate 复用规则），不通过不让关闭

- 校验通过后才发出 accepted 信号

## 接口

void setData(const QList<PointConfig>&);   // 弹之前灌数据

QList<PointConfig> getData() const;        // 用户点确定后取数据

// 用法：

dlg.exec();   // Qt 自带的方法，阻塞直到用户关闭

// 返回 QDialog::Accepted 表示用户点了确定

## 和别人怎么协作

MainWindow ──[创建 dlg]──▶ ConfigEditDialog

MainWindow ──[setData(points)]──▶ ConfigEditDialog

ConfigEditDialog ── exec() 阻塞 ──

MainWindow ◀──[Accepted, getData()]── ConfigEditDialog

MainWindow ──[setPoints]──▶ ConfigManager

## 讲解金句

"弹窗不直接操作 ConfigManager，只是个数据交换的 UI 工具。用户改完后由 MainWindow 决定要不要把结果存进 ConfigManager。这样弹窗也能用在'另存为'这种场景——把数据交出去但不改原配置。"

# 3. ModbusComm — 通讯模块"快递员"

## 一句话定位

管理 TCP 连接、每秒一次去 PLC 读数据、按需写数据，断线自动重连。

## 类比

跑腿快递员。你告诉他"这几个仓库每秒去一次拿货"，他就稳定送上来；让他送货过去他也送；联系不上仓库时他每 3 秒自己再试一次。

## 它做的事

- 连接 / 断开 TCP

- 按"读取段"每秒发请求，把多个段的响应组装成一份完整数据再交付

- 写单点（功能码 0x06）和写多点（功能码 0x10）

- 断线重连（区分用户主动断开 vs 网络异常断开）

## 它不做的事

- 不解析数据（原始 quint16 直接发出）

- 不知道这个寄存器叫什么名字、什么倍率

- 不和 UI 直接交互

## 接口

void connectTo(ip, port, slaveId);

void disconnectFromHost();

bool isConnected() const;

void setReadGroups(段列表);

void writeRegister(reg, value);

signals:

void connectionStateChanged(connected, msg);

void rawDataReceived(QHash<reg, raw>);   ← 每秒发一次

void writeFinished(reg, ok, err);

void errorOccurred(msg);

## 最值得讲的设计点

### A. 异步请求 + 累积

"Modbus 读请求是异步的——你发出去立刻返回，过一会儿响应才到。一轮要读 3 段就是 3 个并发的异步请求。我用一个 _pendingReplies 计数器记录'本轮还有几个响应没回'，每收到一个减 1，归零时把累积的所有数据一次性 emit 出去。这样下游收到的总是一份完整的数据。"

### B. 防请求堆积

"如果 PLC 慢了，1 秒过去了上一轮还没回完，定时器又到了——这时不发新请求。判断标准就是 _pendingReplies 是不是 0。否则请求会越积越多，雪崩。"

### C. 用户意图标志

"断线和用户主动断开看起来都是 Unconnected 状态。我用 _userRequestedConnect 区分：用户点了'连接'设为 true、点了'断开'设为 false。状态变 Unconnected 时看这个标志决定要不要重连。"

## 和别人怎么协作

MainWindow ──[connectTo / setReadGroups / writeRegister]──▶ ModbusComm

ModbusComm ──[rawDataReceived]──▶ DataParser

ModbusComm ──[connectionStateChanged]──▶ MainWindow（更新状态栏）

ModbusComm ──[writeFinished]──▶ ControlPanel（更新"下发成功/失败"文字）

## 讲解金句

"这个类是项目里最难调试的——网络问题、并发请求、状态机一锅端。所以它的接口设计上极其克制：只管原始字节进出，不掺杂业务。出问题时只在这一个文件里查，不会牵动其他模块。"

# 4. DataParser — 数据"翻译官"

## 一句话定位

把原始的 quint16 寄存器值，按配置查出名字和倍率，转成有业务意义的"工程值"。

## 类比

海关翻译。境外货物运来一堆条形码（原始数据），翻译官查清单（配置），告诉国内仓库"第一件是温度计，单价乘 0.1，第二件是压力表，单价乘 0.01"。

## 它做的事

- 收到 RegValueMap（reg → 原始值）

- 遍历 ConfigManager 的点位列表，找到每个点位对应的寄存器值

- 算工程值：raw（转有符号）× scale

- 给同一轮所有点打同一个时间戳

- 发 PointValue 列表给下游

## 关键技术点：有符号转换

Modbus 协议传输的是 16 个 bit，没有有符号无符号的概念。但同样的 0xFFE7：

| 寄存器原始值（hex） | quint16 解读 | qint16 解读 |
| --- | --- | --- |
| 0x0019 | 25 | 25 |
| 0xFFE7 | 65511 | -25 |

如果不 cast 成 qint16：温度寄存器值 0xFFE7（实际表示 -25℃）会被解读为 65511，乘 0.1 后 = 6551.1℃，错得离谱。

cast 后 qint16(0xFFE7) = -25，乘 0.1 = -2.5℃，正确。

## 接口

DataParser(ConfigManager* cfg, QObject* parent);  // 构造时传配置指针

public slots:

void onRawDataReceived(QHash<reg, raw>);

signals:

void pointsUpdated(QList<PointValue>);

## 和别人怎么协作

ModbusComm ──rawDataReceived──▶ DataParser ──pointsUpdated──┬──▶ CurveView

└──▶ CsvLogger

## 讲解金句

"DataParser 不存数据、不做缓存——纯函数式的转换层。每次进来一份数据，立刻出去一份数据，自己不留任何状态。这种类最容易测试、最不容易出 bug。"

# 5. CurveView — 实时曲线"显示屏"

## 一句话定位

拿到工程值列表，画成滚动曲线，支持选择哪些点位显示、框选放大、Y 轴范围设置。

## 类比

医院心电监护仪。各种波形不停往左滚，老的滚出屏幕，新的从右边出来。

## 它做的事

- 每个点位用一条 graph，名字 → graph 的 hash 表

- 自动给曲线分配颜色（调色板循环）

- X 轴自动滚动到当前时间，显示最近 60 秒

- Y 轴自动适配数据范围（也支持手动锁定）

- 超过 5 万点自动删最老的（防内存爆炸）

- 鼠标拖动平移、滚轮缩放、双击重置

- 框选放大模式

## 最值得讲的设计点

### A. 5 万点不卡的两个开关

QCustomPlot 默认每次 replot 都把所有点都画。5 万点 × 每秒一次 = CPU 30-50%，风扇响。两个优化：

- setAdaptiveSampling(true)：屏幕宽 1000 像素就只画 1000 个代表点，肉眼看不出区别

- replot(rpQueuedReplot)：把重绘排到事件队列尾，避免堆积

这两个加上，CPU 降到 5% 以内。

### B. 用户手动操作的状态机

用户拖鼠标看历史的时候，如果数据还在自动滚动他就一直跟丢。所以加了两个 bool：

- _xUserZoomed：用户拖过/缩过 X

- _yAutoScale：Y 是不是自动

一旦用户手动操作过，就停止自动滚动/缩放，保留用户视角。点"重置视图"恢复自动。

### C. 框选放大的轮询定时器

QCustomPlot 在框选模式下吞掉了鼠标释放信号——根本拿不到松手时机。事件过滤器也不行（被内部组件吞）。所以最后用了笨办法：开个 100ms 定时器轮询，看到"已经按下过 + 现在松开了"就切回平移模式。这是项目里最"丑陋"但最稳的代码。

## 接口

void resetGraphs();              // 配置变了清空

void setYRange(min, max);        // 手动 Y 范围

void setYAutoScale(on);

void beginBoxZoom();             // 进入框选模式（一次性）

void resetView();                // 回到自动模式

public slots:

void onPointsReceived(QList<PointValue>);

void setVisibleTags(QStringList);   // 显示哪些点位

## 和别人怎么协作

DataParser ──pointsUpdated──▶ CurveView

CurveSelector ──visibleTagsChanged──▶ CurveView

MainWindow（菜单）──[setYRange / beginBoxZoom / resetView]──▶ CurveView

## 讲解金句

"CurveView 是项目里代码量最大的类（除了第三方 QCustomPlot），因为视图功能多。但所有功能都按一个原则组织：默认全自动跟着数据走，用户一干预就停下来等用户。"

# 6. CsvLogger — 数据"录像机"

## 一句话定位

把每一轮收到的数据写成 CSV 文件，每分钟一个文件，方便事后用 Excel 分析。

## 类比

监控录像机。你在录像，每个整分自动切一个新文件命名好。出事故了去翻对应分钟的录像。

## 它做的事

- 每次 DataParser 发数据来就追加一行

- 文件名：data_yyyyMMdd_HHmm.csv

- 每分钟自动开新文件

- 用户改了配置（增删点位、改名）也开新文件

- 中文表头 + UTF-8 + BOM（Excel 直接打开不乱码）

- 没设保存目录就什么都不写（不强制）

## 接口

void setSaveDir(const QString&);             // 空 = 不写

void setConfigManager(ConfigManager*);

public slots:

void onPointsUpdated(QList<PointValue>);

signals:

void errorOccurred(const QString&);

## 最值得讲的设计点

### 切文件的三个条件

什么时候要切到新文件？三个条件之一：

- 当前根本没开文件（首次写）

- 时间分钟变了

- 列顺序变了（用户改配置了）

第三条很关键——如果不切，新数据按新列顺序追加，但表头还是旧的，整个文件就错乱了。

### Append 模式

用 QIODevice::Append 打开，万一程序中途崩了重启时还在同一分钟，不会覆盖之前那 30 秒的数据，而是接着写。同时只有"文件 size 为 0"（说明是新建的）才写表头，已存在的不重复写。

## 和别人怎么协作

DataParser ──pointsUpdated──▶ CsvLogger ──写盘──▶ data_*.csv

MainWindow ──[setSaveDir]──▶ CsvLogger

CsvLogger ──errorOccurred──▶ MainWindow（状态栏提示）

## 讲解金句

"CsvLogger 和 CurveView 是数据流的两个出口，互不干扰。CSV 写盘失败不影响曲线，曲线卡了也不影响 CSV。这就是信号槽解耦的好处——一个信号同时连两个槽，谁都看不到对方。"

# 7. ControlPanel — 数据下发"操控台"

## 一句话定位

让用户从下拉框选一个可控点位、输入工程值、点下发，把请求发给通讯模块。

## 类比

自动售货机的面板。选商品（点位）→ 投钱（值）→ 按购买（下发）。机器内部怎么运货你不用管。

## 它做的事

- 列出所有 controllable=true 的点位到下拉框

- 根据当前选中的点位 scale 自动调整数值输入框的小数位数（scale=0.01 → 2 位小数）

- 钳位输入值到 INT16 范围

- 工程值 → raw（除以 scale 取整）

- 点下发后发出 writeRequested(reg, raw) 信号

## 关键技术点：工程值 → raw 的换算

用户输入 25.5，scale=0.1，对应 raw = round(25.5 / 0.1) = 255。然后还要钳到 INT16 范围（-32768 ~ 32767），转成有符号 qint16，再 cast 成 quint16 给 Modbus。

中间有个微妙的事：负数 -25 → qint16 = -25 → 内部 bit 模式 0xFFE7 → quint16 = 65511。Modbus 不知道有没有符号，只搬 bit。读回来时 cast 回 qint16 又变回 -25。bit 模式不变是关键。

## 它不直接调用 ModbusComm

// ControlPanel 里

emit writeRequested(p->reg, raw);   // 只发信号

// MainWindow 里

connect(_control, &ControlPanel::writeRequested, this,

[this](quint16 r, quint16 v){

_comm.writeRegister(r, v);

});

## 接口

void setConfigManager(ConfigManager*);

void refresh();   // 配置变了调一下

public slots:

void onWriteFinished(reg, ok, err);   // 接收通讯结果

signals:

void writeRequested(reg, value);

## 和别人怎么协作

ControlPanel ──writeRequested──▶ MainWindow ──writeRegister──▶ ModbusComm

ModbusComm ──writeFinished──▶ ControlPanel（更新文字）

ConfigManager ──points()──▶ ControlPanel（refresh 时填下拉）

## 讲解金句

"ControlPanel 不知道谁在监听它的下发请求。换句话说，以后想做'离线录制'功能——用户点下发不真发到 PLC 而是记到日志——只要 MainWindow 改 connect 就行，ControlPanel 一行代码不用改。"

# 8. CurveSelector — 曲线"开关面板"

## 一句话定位

列出所有点位 + 复选框，让用户选择哪些曲线在图上显示。

## 类比

调音台的静音按钮。每个点位一个独立的开关，按下就把那条线藏起来。

## 它做的事

- 列出所有点位（不管 controllable）

- 默认全部勾选

- "全选 / 全不选"两个快捷按钮

- 勾选状态变化 → 发出当前所有勾选的点位名列表

## 关键技术点：_populating 标志

QListWidgetItem 的 setCheckState(Qt::Checked) 会触发 itemChanged 信号。如果 refresh() 里加 5 个点位都默认勾选，就会发 5 次信号，每次都重建一遍 hash set。所以加个 _populating 标志，refresh 期间忽略 itemChanged，最后手动 emit 一次。

## 接口

void setConfigManager(ConfigManager*);

public slots:

void refresh();

signals:

void visibleTagsChanged(QStringList);

## 和别人怎么协作

CurveSelector ──visibleTagsChanged──▶ CurveView::setVisibleTags

ConfigManager ──points()──▶ CurveSelector（refresh 时建列表）

## 讲解金句

"CurveSelector 不真的隐藏数据——曲线对象还在内存里继续接收新数据，只是 setVisible(false) 让它不显示。再勾上的瞬间所有历史数据都还在。这个细节用户感知不到，但避免了切换勾选时数据不连续的问题。"

# 9. MainWindow — 总指挥

## 一句话定位

所有模块的"总装配工"——创建模块、用信号槽接线、处理菜单、记忆用户偏好。

## 类比

交响乐团指挥。自己不演奏（不直接做业务），但所有乐手（模块）都看他指挥怎么协作。

## 它做的事

- 持有所有模块：ConfigManager、ModbusComm、DataParser、CsvLogger 都是 MainWindow 的成员

- 搭主窗口布局：QSplitter 嵌套，上方控制面板 + 曲线选择，下方曲线

- 接菜单点击：所有 ui->action* 的 triggered 都连到 MainWindow 的槽

- 接信号槽：把模块互相串起来（这是最重要的工作）

- 加载 / 保存设置：QSettings 自动恢复上次状态

- 管理对话框：连接对话框、Y 轴范围对话框、文件对话框等都从这里弹出

## 它不做的事

- 不实现业务逻辑（不解析数据、不写 CSV、不画曲线）

- 不直接调 Qt 网络/文件 API

- 不做计算

## 为什么要有这么一个"中心"

你可能会问——为什么不让 ModbusComm 直接调用 CurveView？

答案是：那样耦合会爆炸。ModbusComm 要是知道 CurveView，就要 include CurveView 的头；CurveView 改了、ModbusComm 也得改。10 个模块两两耦合就是 45 条线。

改成所有人只认识 MainWindow（实际上连 MainWindow 都不认识，只发信号）：10 条线就够。这叫星型拓扑，复杂度从 O(n²) 降到 O(n)。

## 讲解金句

"MainWindow 是项目里最笨的类——它没有自己的业务逻辑，全是接线和转发。但这种笨是设计出来的：业务在专门的模块里，组装在 MainWindow 里。改业务时不动 MainWindow，改组装时不动业务。"

# 整体协作总图

┌──────────────────────────────────┐

│           MainWindow              │

│   （持有所有模块 + 信号槽接线）    │

└─┬────┬─────────────┬──────────────┘

│    │             │

创建&调用  信号槽       持有

│    │             │

┌──────────────┼────┼──────┬──────┼──────┬─────────┐

▼              ▼    │      ▼      ▼      ▼         ▼

┌─────────┐ ┌─────────┐│ ┌────────┐┌──────┐ ┌────────┐

│ Config  │ │ Modbus  ││ │ Data   ││ Curve│ │ Csv    │

│ Manager │ │ Comm    ││ │ Parser ││ View │ │ Logger │

└────┬────┘ └────┬────┘│ └────────┘└──────┘ └────────┘

│           │     │      ▲       ▲          ▲

│           │     │      │       │          │

│           ▼     │      │       │          │

│   ┌─────────────┼──────┘       │          │

│   │             │              │          │

│   ▼  rawDataReceived           │          │

│   DataParser                   │          │

│      │                         │          │

│      └─pointsUpdated───────────┴──────────┘

│

│ points()

▼

┌─────────────┐    ┌──────────────┐    ┌─────────────┐

│ Control     │    │ CurveSelector│    │ConfigEdit   │

│ Panel       │    │              │    │Dialog       │

└─────────────┘    └──────────────┘    └─────────────┘

# 给同事讲的开场白模板

照这个讲两分钟，整个项目架构就讲清楚了：

"这个项目分 9 个类，每个类只管一件事，互相通过信号槽通讯。"

"数据从 PLC 进来，经过 4 个环节出去："

- ModbusComm 拿原始字节

- DataParser 转成工程值

- CurveView 画图、CsvLogger 写盘（同时进行）

"用户的输入也分 4 个环节："

- 通过 ConfigEditDialog 改配置 → 存到 ConfigManager

- 通过 ControlPanel 下发数据 → 经 MainWindow 转给 ModbusComm

- 通过 CurveSelector 选择哪些曲线显示 → 通知 CurveView

- 通过菜单和 MainWindow 加载/保存配置文件、设置 Y 轴等

"MainWindow 是总指挥，持有所有模块，用信号槽把它们串起来。"

## 如果有人挑战

"为什么不用线程？"或者"为什么不用 MVC 框架？"，回答：

"这是个自用调试工具，1 秒一次的数据量主线程完全够。引入线程和复杂框架反而增加 bug 面。该简单的地方简单，该复杂的地方专业——通讯模块的异步累积、CurveView 的状态机这些复杂的地方该花的力气都花了，目录配置、写盘这些常规的地方就保持简单。"

# 附录：关键概念一句话速查

| 概念 | 一句话解释 |
| --- | --- |
| 类 | 把数据和操作打包在一起的图纸 |
| 对象 | 按图纸造出来的实例 |
| 指针 | 写着对象地址的纸条 |
| new | 去内存里申请一块新空间放对象 |
| parent | Qt 里"我死时把它也带走"的关系 |
| Q_OBJECT | 让信号槽机制能工作的魔法宏 |
| 信号 | 某事发生的通知 |
| 槽 | 接到通知后执行的函数 |
| connect | 把信号和槽连一根电话线 |
| emit | 发出信号 |
| 事件循环 | 程序启动后的无限循环：处理鼠标键盘信号槽定时器 |
| QTimer | 定时器，到点了发 timeout 信号 |
| deleteLater() | 让事件循环空闲时再 delete，安全释放 |
| QSettings | 自动存到注册表 / ini 的键值对存储 |
| QFile + QTextStream | 文件读写组合拳 |
| QSplitter | 用户可拖动调整大小的容器 |
| blockSignals(true) | 临时屏蔽信号，防止设置时无意中触发槽 |
| QHash<K,V> | 哈希表，O(1) 按 key 查值 |
| QList<T> | 动态数组 |
| static_cast<T>(x) | 显式类型转换（编译期检查） |
| const T& | 常量引用：传参不复制、不允许修改 |
| lambda | 写在原地的小匿名函数，方便又灵活 |

# 项目里的几条贯穿性"哲学"

- 每个类只管自己的事——ConfigManager 不知道有曲线，CurveView 不知道有 PLC，DataParser 不知道谁在听

- 数据流的每一段都是单向的——通讯 → 解析 → 显示/落盘，没有反向调用，调试时往上游找问题就够了

- MainWindow 是唯一的全局指挥——其他模块互相不引用，全靠 MainWindow 用信号槽接线

- 能用值就别用指针——ConfigManager _cfg 是值成员，自动析构；UI 控件不得不用指针因为 Qt 要求

- 能用信号就别直接调用——保留替换 / 扩展的可能（比如以后想加 InfluxDB 写盘，再 connect 一个就行，不用动 ModbusComm）

- 遇到诡异行为先查 Qt 行为而不是怀疑自己代码——QCustomPlot 不发 mouseRelease 这事就是 Qt/QCustomPlot 的设计选择，不是 bug

- 状态栏 / qDebug / 文件三个调试通道并用——有问题先在 qDebug 看流向，再决定动哪段代码

看完应该能：

- 给别人讲清楚每个类做什么

- 看到一段陌生代码能猜出它在哪一层、用了什么 Qt 功能

- 自己再做新项目时知道怎么分模块